## Table 1
Armatuurcode | Aantallen |  |  |  |  | Leverancier / merk / type | Voorbeeld | ARTIKELCODE | OMSCRHIJVING | VOORBEELD | OPMERKINGEN
| KANTOOR |  |  | HAL
| BG | V1 | V2 |  | TOTAAL
A | 12 |  |  |  | 12 | Bestekarmatuur X |  | 1092379 | Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet reflector max. 16W max. 1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø120 excl. LED Driver en frame
B | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 1084459-SN | Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Wit Ø340 IP64 IK10 8-18W 750-2075lm 2200K-2700K 2-CCT + bewegingssensor + noodmodule 3uur autotest |  | Niet IK10
C |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 9999999 | Eigen armatuur & zo |  | via de leverancier
D | [7 empty] | 1047515
Gang |  |  |  |  | 0
E | [7 empty] | 8888888
F | [7 empty] | 1092409 | Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 platte frame alu wit Ø132 buitenmaat - gatmaat Ø120
G | [7 empty] | 1092416 | Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 platte frame alu wit Ø168 buitenmaat - gatmaat Ø150
H | 3 | 5 |  |  | 8 |  |  | 1000947-OS + 1000282 | Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Osram Driver (2x28W) + Pragmalux Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest
K |  |  | 4 |  | 4 |  |  | WS1046761 + 9322219-300 + 1000282 | Pragmalux LED Downlight Essence G2 IP54 wit standaard max. 15W 3000K-6000K 3-CCT max. 1650lm 100D Ø200 Buitenmaat - Gatmaat Ø150 excl. LED Driver + Philips Driver Xitanium 20W/m 300mA 44V DS I 230V incl. DC kabel + Pragmalux Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest
M |  |  |  |  | 6 |  |  | 1084459-S+1047515 | Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Dura-M Wit Ø340 IP64 IK10 8-18W 750-2075lm 2200K-2700K 2-CCT + bewegingssensor + Pragmalux LED Inbouw/Opbouw Downlight Luna G2 IP44 12W/18W 3000K-6000K 3-CCT 1400-2050lm Ø217 Buitenmaat - Gatmaat Ø65-185 incl. LED Driver
S |  |  |  |  | 3 |  |  | Special | DLC - volledige eigen naam special
0
0
0
0
0

## Notities
X | 1092423 | hoort er niet bij